## 附件2：  投标软件主要技术规格要求

- 软件须是以流体力学理论为基础的计算机辅助创新软件，功能齐备，能够广泛适用于区域建筑的风环境和风荷载分析；建筑内部自然通风状况及其节能潜力分析；高大空间室内空调热湿环境舒适性分析；城市热岛环境分析、区域污染物扩散分析等。

- 软件可操作性强，运行稳定，能够至少完成百万以上网格数量且方便调节。

- 软件建模快速，提供气象数据接口，至少实现与Autocad等主流绘图软件输出的模型对接。

- 软件能够自动生成网格，支持直角、圆柱、贴体网格，并且能够实现小范围网格的精确划分及调整。

- 软件可以输入非稳态边界条件，计算能够实现自动收敛功能。

- 软件包含可以直接输出的可视化后处理功能。（至少包含任意坐标面的标量、矢量图形输出及数值监控，等值线、等值面，热舒适性PMV、空气龄、风速放大系数等参）