抗震所配电改造及

大车间低压电缆通道修建工程项目

比

选

文

件

比选人：  四川省建筑科学研究院有限公司

二零二零年八月

目  录

第一章 比选申请人须知前附表	- 1 -

第二章 比选申请人须知	- 4 -

一、总则	- 4 -

二、比选文件	- 4 -

三、比选申请文件的编制	- 5 -

四、比选申请文件的提交	- 7 -

五、开选	- 7 -

六、评选	- 8 -

七、评审评选标准及评审办法	- 9 -

八、合同的授予	- 10 -

第三章 比选技术要求	- 12 -

一、比选技术要求	- 12 -

第四章 比选申请文件格式	- 14 -

一、比选申请文件内容	- 14 -

二、比选申请文件格式	- 15 -

# 第一章 比选申请人须知前附表

| 项号 | 条 款 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
|  |  | 地址 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 联系人 | 蒲德成 |
|  |  | 联系方式 | 13550207337 1037205135@qq.com |
| 2 | 比选项目 | 项目名称 | 抗震所配电改造及大车间低压电缆通道修建工程项目 |
|  |  | 项目地点 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 比选范围 | 项目涉及的供货、土建、安装、调试、服务等 |
| 3 | 比选申请人的资质条件、能力、信誉 |  | 资质要求： - 单位资质：建设行政主管部门颁发的电力安装工程施工总承包叁级及以上资质。 （2）项目经理资格：机电工程专业级别注册建造师，具有安全生产考核合格证。 （3）技术负责人资格：具有中级及以上职称，专业为机电工程。 |
|  |  |  | 财务要求：提供合法有效的2019年的财务报表（要求同时提供资产负债表、损益表、现金流量表）或财务审计报告 |
|  |  |  | 业绩要求：2017年以来电力工程项目业绩3个（电力工程合同金额50万及以上） |
|  |  |  | 信誉要求： （1）提供社保缴纳证明和纳税证明； - （2）2017年-2019年未发生诉讼及仲裁败诉的证明文件。 |
| 4 | 实质性要求和条件 |  | 详见第三章 比选技术要求 |
| 5 | 比选报价的相关要求 |  | 本项目设有最高投标限价，其中 - 抗震所配电改造工程最高投标限价为：60万元 - 大车间低压电缆通道修建工程最高投标限价为：6.1万元 |
|  |  |  | （1）比选报价采用总价包干方式，费用应包括供货、土建、安装、调试、税费、售后服务、培训等费用； （2）报价为含税价（增值税专用发票）； （3）免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价； （4）比选报价为各分项报价金额之和，比选报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正比选报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 6 | 比选有效期 |  | 比选截止之日起30日（日历天数）内有效。 |
| 7 | 比选申请文件份数 | 正本份数 | 一份 |
|  |  | 电子文件 | 一份 |
| 8 | 比选申请文件的密封 |  | 比选申请文件应密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字 |
| 9 | 封套上应载明的信息 |  | 比选人： 项目名称： （项目名称）比选申请文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 10 | 评审要求 |  | 比选申请人通过邮寄或现场提交形式将比选申请文件递交至比选人，由评审小组进行审核及评审 |
| 11 | 评审小组 |  | 由比选人自行组建，小组成员为5人及以上单数 |
| 12 | 中标候选人数量 |  | 1-3名 |
| 13 | 评审方法 |  | 综合评分法，满分100分 |
| 14 | 比选工作安排 | 比选报名 | 报名截止时间：2020年9月1日下午17:00 报名形式：可通过现场或邮箱形式参与报名。 报名资料：单位介绍信（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）。 |
|  |  | 比选申请文件递交截止时间及开选 | 时间： 2020年9月2日 上午10时00分 地点：成都市金牛区一环路北三段55号科技楼三楼会议室 |
|  |  | 现场踏勘 | 因此次涉及电缆沟的走向铺设等问题，参与比选单位均应到现场进行踏勘，以便了解现场情况。 |
|  |  | 比选答疑 | 比选申请人应在比选文件递交截止日2天前，以书面形式（加盖公章）向比选人提出需要答疑的问题。 联系人：蒲德成 联系电话：13550207337 |
| 15 | 其他要求 | 质保期及施工等 | (1)工程款支付：合同签订后7个工作日内按合同价的30%支付工程预付款；完成竣工验收后扣除质保金5%，付至95%；待质保期满后无息付清余下的5%。 (2)发票要求：增值税专用发票。在支付工程款之前，施工单位应开具相应金额的收据；付至95%时，施工单位应开具至合同金额100%的增值税专用发票。 （3）工程质保期：要求为2年，在质保期内中标单位提供免费维保。 |

# 第二章 比选申请人须知

## 一、总则

### 1、说明

本项目的比选人为四川省建筑科学研究院有限公司，比选人组建评选小组负责评选工作。

### 2、比选内容

本项目比选内容抗震所配电改造及大车间低压电缆通道修建工程项目的供货、土建、安装、调试、服务等。

### 3、合格的比选申请人

3.1 符合比选申请人的资质条件、能力、信誉等。

### 4、踏勘现场

4.1 比选申请人可自行对本项目的工程现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人不对未参加现场踏勘产生的后果负责。

### 5、比选费用

5.1 比选申请人承担其编制比选文件及递交所涉及的一切费用。无论比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

5.2 无论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退回。

5.3 比选人不对未中选人作任何解释。

## 二、比选文件

### 6、比选文件的组成

6.1 本比选文件共分为四部分，其内容如下：

第一章 比选申请人须知前附表

第二章 比选申请人须知

第三章 比选技术要求

第四章 比选申请文件格式

### 7、比选文件的澄清和修改

7.1 除6.1条列明的内容外，比选人在比选申请文件提交截止日期前任何时候，比选人无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对比选文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为比选文件的组成部分对比选人及所有比选申请人具有约束力。比选申请人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.2 比选文件及补充文件前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7.3 比选申请人收到比选文件时，应认真审阅，如发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应在比选文件递交截止日2天前通知比选人补全或澄清，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。如比选申请人未按上述规定提出要求而造成不良后果，如比选申请文件不符合规定被视为不合格的比选申请文件时，比选人不承担责任。

7.4 任何要求对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给比选申请人，若以传真发出的，比选申请人应立即书面回函通知比选人，确认已收到该文件。

7.5 本比选文件由四川省建筑科学研究院有限公司负责解释。

## 三、比选申请文件的编制

### 8、比选语言及计量单位

8.1 比选文件以及比选人与比选申请人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 比选申请人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 除比选文件的技术规格中另有规定外，比选申请文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但比选人可以要求比选申请人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 对违反上述规定情形的，比选人有权要求比选申请人限期修改，或视其为未实质性响应比选要求并取消其参选资格。

### 9、比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件 “正本”一份，另需电子文档一份（刻录成光盘或U盘）。

9.2 比选申请文件主要内容见第四章《比选申请文件格式》。

### 10、比选申请文件格式

比选申请文件至少应包括本须知第9条的全部内容，且须按所列顺序装订成册，未按要求装订成册而散装递交的，视为未响应本项目比选要求。如比选人有提供格式文件的需采用固定格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 11、比选申请报价

比选申请报价应满足比选申请人须知前附表第5条的要求。

### 12、比选货币

本项目比选报价采用的币种为人民币。

### 13、比选有效期

比选文件在本须知规定的比选截止之日起30日内有效，比选申请文件有效期比本须知规定的有效期短的比选申请将被拒绝。

### 14、比选申请文件的份数和签署

14.1 比选申请人应准备比选申请文件一份正本，另需电子文档一份。

14.2 比选申请文件正本和副本须用A4幅面的纸张打印，并按比选文件的规定由比选申请人法定代表人或经正式授权的比选代理人签字。比选申请人如由授权人签字须随比选申请文件递交法定人代表人授权书。

14.3 除比选申请人对错处作必要修改外，比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署比选申请文件人签字。

14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。

## 四、比选申请文件的提交

### 15、比选申请文件的密封

15.1 比选申请人应将比选文件正本和电子文件一起密封送达，在密封处加盖比选申请人公章，并注明“请勿在（填开选日期）之前启封”。

15.2 在比选申请文件密封袋上均应标注：

比选人:

项目名称:

比选项目编号：

比选申请文件

比选申请人：

15.3 如果未按上述规定进行密封，比选申请人的比选申请文件将不被接受。

### 16、比选申请文件的递交和截止时间

16.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

16.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选文件的截止时间。在此情况下，比选申请人的所有权利和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准。

16.3 到比选截止时间止，比选人收到的比选申请文件少于3个的，比选人将依法重新组织比选。

16.4 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间递交的比选申请文件。

## 五、开选

### 17、开选

17.1未按规定提交的比选申请文件将不予开封，作为无效比选申请文件。

17.2由比选人组织开选，由比选单位检查比选申请文件密封情况，经确认密封完好后，拆封并开始评选。

### 18、比选申请文件的有效性

18.1 比选申请文件出现下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件，不得进入评选：

1）未按照比选文件的要求予以密封的。

2）比选申请文件要求盖鲜章，比选申请文件未按比选文件规定加盖比选申请人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的。

3）比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

## 六、评选

### 19、评选小组与评选

19.1 评选小组由比选人自行组建，负责进行评选活动。

19.2 整个评选过程采用保密方式进行。

### 20、评选过程的保密

20.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中选候选人的推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

20.2 在比选申请文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致其比选被拒绝。

20.3中选人确定后，比选人不对未中选人就评选过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评选小组组成人员或其它有关人员询问评选过程的情况和索取资料。

### 21、比选申请文件的澄清

21.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评选小组有权要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确的内容等做出澄清。澄清问题的答复作为比选申请文件的组成部分。

### 22、比选申请文件的初步评审

22.1 初评主要为比选申请文件的符合性评审，只有通过符合性评审的比选申请文件，才能进入下一阶段的评审。

## 七、评审评选标准及评审办法

### 23、本项目采用综合评估法进行评审

评审分为符合性审查、详细评审二部分。只有通过符合性审查的比选申请人才能进入详细评审。

本项目评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分100分。评审工作由比选人依法组建的评审小组组织进行。本次评审小组成员人数由5人及以上单数组成。

根据评审小组的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名比选人为中选候选人。最终中选人由比选人确定。

### 24、符合性审查标准及详细评审标准

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件的密封及封套上载明的信息符合要求 |  |
| 2 | 比选申请文件的份数满足要求（纸质一份，电子一份） |  |
| 3 | 比选申请文件盖章、签字及授权书合法有效 |  |
| 4 | 营业执照合法有效 |  |
| 5 | 资质要求：（1）单位资质：建设行政主管部门颁发的电力安装工程施工总承包叁级及以上资质。 （2）项目经理资格：注册建造师，专业机电工程级别二级及以上，具有安全生产考核合格证。 （3）技术负责人资格：具有中级及以上职称，专业为机电工程相关专业。 |  |
| 6 | 财务要求：提供合法有效的2019年的财务报表（要求同时提供资产负债表、损益表、现金流量表）或财务审计报告 |  |
| 7 | 业绩要求：2017年以来电力工程项目业绩3个（电力工程合同金额50万及以上） |  |
| 8 | 信誉要求： （1）提供社保缴纳证明和纳税证明； - （2）2017年-2019年未发生诉讼及仲裁败诉。 |  |
| 9 | 满足比选报价的相关要求 |  |
| 结论 |  |  |

注：①审查情况打“√”表示满足标准，“×”表示不满足标准，结论即“通过”和“不通过”；

②审查情况有任意一个“×”，结论即为“不通过”。

详细评审标准

| 类别 | 标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （10分） | 根据企业提供的业绩证明材料、售后、维保服务等进行对比评分，满分10分 | 0-10 |  |
| 技术部分 （30分） | 根据企业投标的线缆配置、技术参数、人员配置及施工组织方案设计等相应情况进行对比评分。 | 0-30 |  |
| 比选报价 （60分） | 以满足比选人需求且非恶性竞争价格中的经评审最低报价为评审基准价，得60分；其他参选公司的价格按照下列公式计算:报价得分=60×(评审基准价／经评审的最终报价)； 若出现恶性报价公司，由评审小组商定处理。 | 0-60 |  |

## 八、合同的授予

#### 25、合同授予标准

25.1本项目将授予能够最大限度满足比选文件中规定的各项综合评价标准的比选申请人。

#### 26、比选人接受和拒绝任何或所有比选的权利

26.1 比选人在授予比选申请人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 比选人不保证最低报价的比选申请人获得合同。

26.3 比选人对未获得合同的比选申请人，将不做任何解释。

#### 27、合同协议书的签订

27.1 比选人在确定中选人后15个工作日内，将按照比选文件和中选人的比选申请文件签订采购合同。

27.2 中选人如不按本须知第27.1条的规定与比选人签订同，则比选人将有充分的理由废除授标，中选人须给比选人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 第三章 比选技术要求

## 一、比选技术要求

1、项目背景

我院抗震试验室原为从大车间试验室接入用电以满足用电需求，为临时用电方案，现因新设备入场等，原有临时用电已无法满足试验室内设备运行，需要从我院配电房重新单独铺设一条供电线路。

同时，我院大车间试验室近期将进行改造，因与抗震试验室相邻，为避免二次开挖，考虑修建低压电缆通道，预埋3根规格DN150的C-PVC电缆管道备用。

2、招标范围

本工程项目涉及的供货、土建、安装、调试、服务等。

- 3、技术要求及设备设施要求

（1）设计图纸见附件1。

（2）招标工程量清单见附件2、3。

（3）框架开关、电缆、导线等所有工程材料品种和规格符合设计要求，要求为国产大厂一线品牌。质量必须符合国家标准，并具有产品合格证、生产许可证、质量检验合格证明。

（4）本工程提供工程量清单，但工程量清单仅作为投标单位参考。投标单位应自行按招标文件和设计图纸计算工程量并进行组价，投标单位对自己所报的工程量负责。报价应包括图纸中的所有内容，清单中未列示但图纸中已设计的内容视为已包含在总价范围内，在施工过程中不予调整价格。

4、其他说明

（1）投标单位应自行踏勘现场，了解本工程的相关情况。为完成本工程所涉及到的必要的措施费用及有可能涉及到的外部协调等事宜，投标单位应自行考虑其费用，并体现在投标报价中。施工过程中因此提出的经济签证、索赔一律不予认可。

（2）中标后，材料及设备凡已给定的品牌，均不能变动；对材料有特殊要求部分，施工单位必须按业主要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中，因此提出的经济签证或索赔一律不予认可。

（3）工期要求：中标单位应在签订合同后25日内完成项目全部内容。

（4）质保期及工程款支付说明：

1)工程款支付：合同签订后7个工作日内按合同价的30%支付工程预付款；完成竣工验收后扣除质保金5%，付至95%；待质保期满后无息付清余下的5%。

2)发票要求：增值税专用发票。在支付工程款之前，施工单位应开具相应金额的收据；付至95%时，施工单位应开具至合同金额100%的增值税专用发票。

3）工程质保期：2年，在质保期内中标单位提供免费维保。

# 第四章 比选申请文件格式

比选申请文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，相关文件原件备查。本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

## 一、比选申请文件内容

比选申请文件目录

- 报价函（见文件格式一）

- 已标价工程量清单（工程量清单应包括图纸范围内所有内容，清单中应包含主要材料和设备一览表，表中注明材料和设备的名称、规格、型号、单位、数量、投标价格、品牌等信息）

- 企业资格审查文件（包括但不限于以下资料）

  - 营业执照

  - 法定代表人身份证明书（见文件格式二）

  - 法定代表人授权委托书（见文件格式三）

  - 比选函及承诺书（见文件格式四）

  - 单位资质、项目经理资格及技术负责人资格证明文件

  - 2019年的财务报表或财务审计报告

  - 业绩证明材料（见文件格式五）

  - 社保缴纳证明

  - 纳税证明

  - 2017年-2019年未发生诉讼及仲裁败诉的承诺书或证明材料

- 施工组织设计

- 投标主要设备、材料

- 培训、质保期、售后服务计划

- 其他资料

## 二、比选申请文件格式

详见第16页至第20页。

文件格式一：

报价函

致：四川省建筑科学研究院有限公司

我方根据本项目的实际，仔细研究了比选文件须知、比选技术要求等所有相关内容，我方对此次  （项目名称）   的比选总报价为       人民币元（其中，增值税税率为       ）其中，抗震所配电改造工程比选报价为        人民币元，大车间低压电缆通道修建工程比选报价为        人民币元。我方将按合同约定完成相关工作，施工工期为：      天，质保期限：     年。我方报价包含本项目所涉及到的供货、土建、安装、调试、服务等为完成该项目所有费用的含税价格。我方将遵循本项目比选文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。

比选申请人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式二：

法定代表人身份证明书

单位名称：（比选申请人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（比选申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：（比选申请人全称）

日期：     年     月     日

文件格式三：

法定代表人授权委托书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

本人（姓名）系（比选申请人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

文件格式四：

比选函及承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

按照贵方《  （项目名称）  比选文件》的要求，本文件签署人         （姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表      （比选申请人的名称）  递交下列文件的一份正本、电子文件一份。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了本项目比选文件的比选须知、合同条款、售后服务等需完成的所有相关内容，并遵循上述比选文件的要求，完成须完成内容，并对结果负责。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起30个日内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交比选文件与事实不符，有欺诈中选嫌疑，则我单位将承担一切法律责任和后果。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式五：

2017年以来类似项目业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 金额 （万元） | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①类似项目业绩指电力工程合同金额在50万及以上；

②必须提供有效的合同复印件作为证明材料。

比选申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：