- 附件2：技术参数

1、隔声检测系统一套，各项指标均应满足标准《声学  建筑和建筑构件隔声测量》GB/T 19889的要求。

2、声级计两个，各项指标均应满足标准《电声学  声级计》GB/T 3785中2级的要求，能用于建筑构件现场隔声、环境噪声及低频噪音测试。